中文简体  中文繁體   English                             首頁  企業資訊   產品展示  意見反饋   聯繫我們   網站地圖

| 產 品 目 錄 電源變壓器 音頻變壓器 三相變壓器 自耦變壓器 控制變壓器 電源适配器 特殊變壓器 |  |
| --- | --- |
|  | 110V轉220V自耦變壓器 自耦110V 變220V, 50 Hz. 序號; 額定功率; 外形尺寸; 重量. VA; D; H; Kg; Lbs. mm; Inches; mm; Inches. 1; 50; 74; 2.91; 31; 1.2; 0.54; 1.17. 2; 100; 94; 3.7; 24; 0.94; 0.7; 1.52. 3; 300; 99; 3.90; 55; 2.17; 1.7; 3.69. 4; 500; 138; 5.43; 53; 2.09; 3.3; 7.17. 5; 1000; 138; 5.43; 65; 2.56; 4.45; 9.66. 6; 5000; 240; 9.45; 93; 3.66; 17.55; 38.11. |

更多有關110V轉220V自耦變壓器的資訊

注意：由于輸入及顯示誤差，所有變壓器圖片及參數以實際樣品和規格書爲准。